G5国际创业服务大厦2303号办公室电源增容采购服务项目

询

价

文

件

成都高投盈创动力投资发展有限公司

2025年8月

本公司将以询价采购的方式确定1家服务单位，现将有关事项说明如下:

一、注意事项

1、报价单位应就以下询价要求，在2025年8月27日中午12：00时前，向成都高投盈创动力投资发展有限公司（以下简称“盈创公司”）做出一次性书面报价。该报价一经盈创公司认可，即为签约的合同价。

2、报价单位可以不对盈创公司的询价文件做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。否则，该报价单位在今后一年内不得参与盈创公司的所有招投标、择优询价等活动。

3、签约方的报价函将作为合同的组成部分。

- 二、询价要求

| 序号 | 名称 | 询价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 概况 | G5国际创业服务大厦2303号办公室电源负荷需求为80KW，现根据需要采购电源增容服务。 |
| 2 | 资格 要求 | - 具有独立承担民事责任的能力。 2、具有良好的商业信誉。 3、具备电力改造的相关资质。 - 4、具有履行合同所必需的专业技术能力。 |
| 3 | 服务 内容 | 本工程工作范围： G5-2303机房设备需求，三相80KW负荷，从G5楼负一层低压配电室A2A206低压柜新增断路器间隔上引一条回路为2303办公室机房设备提供电源，其中从配电室A2A206低压柜新增断路器间隔上引出，沿电缆沟进入负一层强电桥架至G5楼强电井，在沿强电井桥架敷设电缆至23层强电井内，在23层强电井安装配电箱、断路器计量表等电器开关，在从强电井沿楼层吊顶敷设电缆至2303办公室机房新增动力配电箱内。 备注： G5楼配电室新增断路器至负一楼至强电井距离为36米，一层电井高度为6米，2楼至23层，每层楼4米*22=88米，23层强电井至2303办公室为24米，合计敷设电缆共计154米。 |
| 4 | 定标 原则 | 低价中标法（总价不超过94043.33元）。 |
| 4 | 备注 | 报价单位应充分考虑整个服务过程综合多种风险因素来确定报价，一次性报价包含完成本项目的人力成本、材料、工具使用、运输、安装、税费等一切费用。 |

注：

1、报价文件及所有资料请加盖公章并密封盖章后送至盈创公司。

2、报价单位必须保质保量完成工作任务，否则禁止其1-3年参加盈创公司采购活动。

三、最高限价

94043.33元（含税），超过最高限价的报价为无效报价。

四、报价函

请按照给出的“报价函”模式进行报价，未按模式要求的作废处理。

五、联系地址

成都高新区新程大道999号D2栋盈创动力大厦4层

六、联系人及电话

招商服务部：冯老师   电话：028-85987739

成都高投盈创动力投资发展有限公司

2025年8月21日

承诺函

成都高投盈创动力投资发展有限公司：

本公司作为参加本次询价的参选人，郑重承

诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字或盖章）：

日期：

G5国际创业服务大厦2303号办公室电源增容

服务采购项目报价函

成都高投盈创动力投资发展有限公司：

贵司《G5国际创业服务大厦2303号办公室电源增容服务采购询价文件》已收悉，经我方认真研究，现向贵公司做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦被贵公司认可，该报价即为合同价；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵公司的处罚；

3、本公司一旦荣幸地成为本项目的签约方，同意将本报价函作为合同的组成部分。

二、报价表

| 项目名称 | G5国际创业服务大厦2303号办公室电源增容服务 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自合同签定后，至合同履行完毕之日 |
| 机构（公司）名称 |  |
| 总价（万元） |  |

三、联系方式：

联系人：

联系电话：

传真：

地址：

公司名称（盖章）：

日期：     年   月  日

| G5栋2303办公室电源增容服务分项报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（品牌及相关说明，所有产品需达到国标要求） |
| 1 | 低压电缆购买及敷设 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电房低压断路器改造 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压电缆头制作 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆测试 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 本工程工作范围：G5-2303机房设备需求，三相80KW负荷，从G5楼负一层低压配电室A2A206低压柜新增断路器间隔上引一条回路为2303办公室机房设备提供电源，其中从配电室A2A206低压柜新增断路器间隔上引出，沿电缆沟进入负一层强电桥架至G5楼强电井，在沿强电井桥架敷设电缆至23层强电井内，在23层强电井安装配电箱、断路器计量表等电器开关，在从强电井沿楼层吊顶敷设电缆至2303办公室机房新增动力配电箱内。 备注：G5楼配电室新增断路器至负一楼至强电井距离为36米，一层电井高度为6米，2楼至23层，每层楼4米*22=88米，23层强电井至2303办公室为24米，合计敷设电缆共计154米. |  |  |  |  |  |  |
| 以上价格包开票税金、含安装人工费、材料费等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |